АДМИНИСТРАЦИЯ

МОКРООЛЬХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                           КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
   ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12 ноября    2013 г.                         №98

«Об обеспечении надежной эксплуатации объектов теплоснабжения Мокроольховского сельского поселения в отопительный период                               2013-2014 г.»

С целью обеспечения надежной и безаварийной эксплуатации объектов теплоснабжения в отопительный период 2013-2014 г. администрация Мокроольховского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций. Приложение №1.

2. Утвердить систему мониторинга состояния системы теплоснабжения. Приложение №2.

3. Утвердить механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения. Приложение №3.

Глава Мокроольховского

сельского поселения		С.А.Фокин

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

Глава Мокроольховского сельского поселения

________С.А.Фокин «12»ноября 2013г.

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Мокроольховского сельского     поселения в период отопительного сезона 2013/2014 гг.

| № н/п | Характер аварийной ситуации | Действия должностных лиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неисправности, связанные с подачей газа и ненадлежащей работой газового оборудования. | Ответственному лицу за безопасную работу систем газопотребления, ответственному за котельную перекрыть подачу газа, сообщить мастеру газового участка - 7-21-24, диспетчеру Филиала ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Котово 2-21-56, диспетчеру ЕДДС Котовского муниципального района по телефону 112. |
| 2 | Неисправности, связанные с прекращением или некачественной подачей электроэнергии. | Ответственному лицу за безопасную работу электроустановок, обесточить объект. Вызвать ремонтную бригаду энергоснабжающей организации. |
| 3 | Неисправности, связанные с подачей теплоносителя. | Ответственному лицу за котельную, перекрыть подачу теплоносителя, вызвать ремонтную бригаду обслуживающей организации. При невозможности справиться с аварийной ситуацией, сообщить в ЕДДС Котовского муниципального района по телефону 112 |
| 4 | Ситуации, связанные с терроризмом. | Руководителю обслуживающей организации сообщить главе поселения 7-32-39, 8-927-519-54-28, дежурному РОВД. Принять необходимые меры для возобновления работы объекта с учетом пунктов 1,2,3 настоящего плана. |

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ

Глава Мокроольховского сельского поселения

_______________С.А.Фокин

«12» ноября 2013 г.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения объектов теплоснабжения расположенных

на территории Моисеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оценка состояния системы теплоснабжения по окончании отопительного сезона | Один раз в год по окончании отопительного сезона. |
| 2 | Разработка и выполнение «мероприятий согласно пункту 1. | До начала следующего отопительного сезона. |
| 3 | Работа в отопительном сезоне согласно требованиям при эксплуатации опасных производственных объектов | В течение отопительного сезона. |
| 4 | Ежесуточное взаимодействие с «Единой диспетчерской службой» Котовского муниципального района | В течение отопительного сезона. |

Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ

Глава Мокроольховского сельского поселения

__________С.А.Фокин

«12» ноября 2013 г.

Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения Моисеевского сельского поселения в период отопительного сезона 2013/2014 гг.

| № п/п | Характер аварийной ситуации | Действия должностных лиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неисправности, связанные с подачей газа и ненадлежащей работой газового оборудования. | Ответственному лицу за безопасную работу систем газопотребления, ответственному за котельную перекрыть подачу газа, сообщить мастеру газового участка - 7-21-24, диспетчеру Филиала ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Котово - 2-21-56, диспетчеру ЕДДС Котовского муниципального района по телефону 112. |
| 2 | Неисправности, связанные с прекращением или некачественной подачей электроэнергии. | Ответственному лицу за безопасную работу электроустановок, обесточить объект. Вызвать ремонтную бригаду энергоснабжающей организации. |
| 3 4 | Неисправности, связанные с подачей теплоносителя. | Ответственному лицу за котельную, перекрыть подачу теплоносителя, вызвать ремонтную бригаду обслуживающей организации. При невозможности справиться с аварийной ситуацией, сообщить в ЕДДС Котовского муниципального района по телефону 112 Руководителю обслуживающей организации сообщить главе поселения 7-32-39, 8-927-519-54-28, дежурному РОВД. Принять необходимые меры для возобновления работы объекта с учетом пунктов 1,2,3 настоящего плана. |
|  | Ситуации, связанные с терроризмом. |  |